## Slide 1
Лига прикладных
кейс-чемпионатов
«Качество электроэнергии и режимы работы электросетей на границах балансового разграничения с внешними сетями»
ЭнергоТех

## Slide 2
Информация о компании
Курская дистанция электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению
структурного подразделения Трансэнерго филиал ОАО «РЖД»

## Slide 3
Описание проблемы
Отсутствует регистрация и контроль качества поставляемой электроэнергии и режимов работы электросетей на границах балансового разграничения с внешними сетями

## Slide 4
Исходные
данные
Контрольные точки-вводные фидера 6,10 кВ ТП, РТП Курской дистанции электроснабжения, получающих питание от районных трансформаторных подстанций Курскэнерго

## Slide 5
Задачи
Организовать регистрацию, ведение архива основных параметров качества электрической энергии, а также параметров работы электрической сети по всем фазам (ток, напряжение, частота), с регистрацией переходных процессов в сетях электроснабжения и отступлений от заданных показателей качества электроэнергии в электронный архив в автоматическом режиме

## Slide 6
Требования к решению
Решение должно соответствовать стандартам электроэнергетики РФ, разрешённое к применению