## Slide 1
Лига прикладных
кейс-чемпионатов
«Разработка плана мероприятий по приведению стоков к ПДК»
ХимТех

## Slide 2
Информация о компании
Информация о компании

## Slide 3
Описание проблемы
Описание проблемной ситуации
На мясоперерабатывающем предприятии в процессе очистки жиро-кровяных стоков имеется превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по некоторым показателям.
Цель - разработать план мероприятий по приведению стоков к ПДК, с минимальными экономическими затратами.

## Slide 4
Исходные
данные
Исходные данные
Фактические показатели: Взвешенные вещества мг/л, до/после/норма – 1900/10,6/11; ХПК мг/л, до/после/норма – 1600/42,2/30; Фосфат-ион мг/л, до/после/норма – 47/0,4/0,66; Ион-аммония мг/л, до/после/норма – 220/0,5/0,5; Нитраты мг/л, до/после/норма – 4,3/31,3/31,2; Хлориды мг/л, до/после/норма – 570/570/300; Сухой остаток, мг/л, , до/после/норма – 971/971/1000; Железо, мг/л, до/после/норма – 0,14/0,14/0,1; PH, до/после - 7.55/6,8; Температура ‘С, до/после – 30/20.

## Slide 5
Задачи
Задачи
Предложите комплекс мер по улучшению показателей выделенных красным и обоснуйте его.